Содержание

1. Перспективные показатели развития сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан для разработки программы	5

1.1. Комплексная оценка территории	5

1.2. Климат	6

1.3. Прогноз численности населения	7

1.4. Прогноз развития сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Янаульский района Республики Башкортостан	8

1.5. Прогноз развития застройки сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан	11

2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	13

2.1. Водоснабжение и водоотведение	13

2.2. Теплоснабжение	14

2.4. Электроснабжение	15

2.5. Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)	17

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	19

4. Комплексное развитие системы газоснабжения	21

5. Программа развития электроснабжения	22

6. Перспективная схема обращения с ТБО. Комплексное развитие объектов, используемых для размещения твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования	24

7. Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	30

8. Организация реализации проектов	31

## 1. Перспективные показатели развития сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан для разработки программы

## 1.1. Комплексная оценка территории

Рисунок 1- Янаульский район

Сельское поселение Орловский сельсовет граничит с северной стороны с Асавдыбашским сельским поселением, с западной стороны – с Староваряшским сельским поселением, с юго-восточной стороны – с Калтасинским районом, с юго-западной стороны – с Ижболдинским сельским поселением, с западной стороны – с Иткинеевским сельским поселением.

Сельское поселение Орловский сельсовет расположено в северо-западной части Республики Башкортостан, на юге муниципального района Янаульский район, на расстоянии 198 км от города Уфы и в 30 км к югу от города Янаул.

Площадь сельского поселения Орловский сельсовет  в границах плана  составляет 8359,87 га, из них в ведении сельского поселения 968,0595 га, из них в пределах черты населенных пунктов 335,0595 га, за  чертой 633 га, из них сенокосы 161 га, пастбища 287 га, земли лесного фонда -166 га, кустарники -10 га, болота - 8 га, под водой - 1 га.
    Административный центр сельского поселения  Орловский сельсовет – село Орловка.

## 1.2. Климат

Континентальный с холодной продолжительной зимой и относительно жарким летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет 1,7. Самый теплый месяц- июль со среднесуточной температурой 18,9, самый холодный – январь со среднемесячной температурой -15,1. Годовой максимум температуры воздуха достигает 35, а минимум -51.

Средняя сумма годовых осадков, по многолетним наблюдениям, составляет 551 мм . Наибольшее количество осадков выпадает летом и осенью.

Заморозки начинаются во второй декаде сентября, прекращаются в конце мая.

Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре. Таяние снега наступает в третьей декаде марта- начале апреля, заканчивается в конце апреля.

Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 155 дней. средняя из максимальных декадных высот снежного покрова за зиму -50 см.

Средняя продолжительность безморозного периода 110 дней, максимальная -143 дня и минимальная -74 дня. Максимальная глубина промерзания почвы 1.80-2.0 м. ветры преобладают южного и западного направления со среднегодовой скоростью 1,1 м/сек.

## 1.3. Прогноз численности населения

Проектные предложения по системе расселения разработаны с учетом сложившейся системы расселения, обусловленной как природными условиями, так и экономическими связями.

По данным Администрации сельского поселения фактическая численность населения сельского поселения по результатам переписи 2014 года составляет 750 человек.

Для разработки проектных предложений за основу принят благоприятный прогноз развития района. Предложения в развитии различных областей деятельности направлены на стабилизацию и рост численности населения до  800 человек; в основном за счёт роста численности крупных населенных пунктов сельского поселения с наибольшей численностью населения.

В основу проектной системы расселения положен принцип максимального сохранения сложившейся сети сельских поселений. Проектируемая (реконструируемая) транспортная сеть призвана более активно включать население сельского поселения в экономическую, социальную, культурную жизнь района и республики и обеспечить выходы на внешние транспортные артерии.

Переход к многообразию форм ведения сельского хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, включающих одну или несколько семей, поможет обеспечить жизнеспособность населенных пунктов численностью 20 – 30 человек. Снятие ограничений в жилищном строительстве во всех типах сельских населенных пунктов, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать решению социальной проблемы закрепления кадров на селе.

Численность населения района за период 2010-2014 гг. уменьшилась на 44 человека. Демографическая ситуация в районе в настоящее время определяется снижением естественной убыли населения за счет сокращения смертности, повышения рождаемости и миграционным движением населения, сложившимся в районе.

## 1.4. Прогноз развития сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Янаульский района Республики Башкортостан

Развитие малого предпринимательства в деревне поможет насытить местный рынок товарами народного потребления.

Таблица 1. Показатели  экономического и финансового состояние поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014год | в % к соответствующему периоду прошлого года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ср Среднесписочная численность работников в экономике - всего (на по последнюю дату) | чел. | 652 | 97 |
| 2. | Количество налогоплательщиков: |
|  | в том числе: | чел. |  |  |
|  | физические лица | чел. | 211 | 102 |
|  | юридические лица | чел. | 6 | 100 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата за отчетный период | руб | 10000 | 100 |
| 4. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | тыс. руб. |  |  |
| 5. | Объем работ по виду деятельности «строительство» | тыс. руб. |  |  |
| 6. | Объем платных услуг населению | тыс. руб. |  |  |
| 7. | Оборот розничной торговли | тыс. руб. |  |  |
| 8. | Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) (+,-) всего по экономике поселения | тыс. руб. |  |  |
| 9. | Исполнение доходной части бюджета поселения: |
|  | план | руб. | 3339283,22 | 115 |
|  | факт | руб. | 2834900,07 | 105 |
|  | % исполнения | % | 85 |  |
| 10. | Поступление налоговых платежей в бюджет поселения - всего: | руб. |  |  |
|  | в том числе по видам налогов: |  |  |  |
|  | земельный налог | руб. | 153039,65 | 130 |
|  | налог на имущество физ. лиц | руб. | 30928,48 | 101 |
|  | арендная плата за землю | руб. | 144681,10 | 95 |
| 11. |  |
|  | план | руб. | 3434023,22 | 118 |
|  | факт | руб. | 2807441,06 | 107 |
|  | % исполнения | % | 82 |  |
| 12. | Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения | руб. |  |  |

Таблица 2.Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Еденица измерения | Сущ. положение | 1 очередь стр.-ва 2023г. | Расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Площадь территории в черте поселения, всего | га | 7723,49 | 7723,49 | 7723,49 |
|  | Из общей территории: |  |  |  |  |
| 1.1 | -жилые зоны (кварталы), всего | « | 161,76 | 170,01 | 174,28 |
|  | из них: -секционная многоквартирная застройка без участков | « | - | - | - |
|  | -сблокированная застройка с участками | « | - | - | - |
|  | -индивидуальная застройка с участками | « | 161,76 | 170,28 | 174,28 |
| 1.2 | -общественные зоны | « | 3,26 | 5,15 | 5,3 |
| 1.5 | -производственные и коммунальные зоны | « | 27,48 | 27,48 | 27,48 |
| 1.6 | -водоёмы | « | - | - | - |
| 1.7 | -лес | « | 928,95 | 928,92 | 928,95 |
| 1.8 | -санитарно-защитное озеленение | « | - | - | 124,59 |
| 1.9 | -кладбище | « | 2,5 | 2,9 | 2,9 |
| 2.0 | -резервные жилые территории | « | - | - | 3,752 |
| 2.1 | -прочие | « | 6599,54 | 6590,9 | 6466,16 |
| 2 | Население | тыс.чел. | 0,694 | 0,694 | 0,694 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир, шт. | - | 84,25/ 85 | 40,0/ 40 |
| 3.1 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | - | 25,0 | 35,0 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность линий общественного транспорта | км | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 4.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог – всего: | км |  | 41,57 | 43,09 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - дороги межмуниципального значения |  |  | 7,2 | 7,2 |
|  | - дороги муниципального значения |  |  | 14,8 | 14,8 |
|  | - улицы |  |  | 17,2 | 17,2 |
| 4.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | шт. |  | 257 | 257 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 135,23 | 135,23 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 0,18 | 0,18 |
| 5.3 | Электроснабжение | кВт |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего |  | - | 284,5 | 284,5 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | тыс.Гкал/год | - | 1,6 | 2,83 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс.м3/год | - | 1365,6 | 1448,4 |
| 6 | Озеленение санитарно-защитных зон всего | га | - | - | 124,59 |

Примечание: * требуется уточнение по рабочим проектам

Таким образом видно, что поселение имеет широкие возможности для развития предприятий малого и среднего бизнеса. Направление деятельности предприятий обусловлено наличием коммуникаций и природных ресурсов.

## 1.5. Прогноз развития застройки сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

В населённых пунктах сельсовета жилая застройка представлена 1 - 2 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Инженерное оборудование жилого фонда неполное.

Жилищный фонд с/п на 01.01.2014 г. составил 12.3 тыс. кв. метров, средняя жилищная обеспеченность населения – 16 кв.м/чел.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения жилищной обеспеченности на расчётный срок в среднем до 38,6 кв.м/чел., на 1 оч.- около 35,5 кв.м/чел.

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Таблица 3. Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, га | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | 236 | 82 | 318 | 318 | 40 | 358 | 161,76 | 8,525 | 170,28 | 170,28 | 4,0 | 174,28 | 694 | 694 | 694 |

## 2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

К коммунальным услугам, предоставляемым населению сельского поселения Орловский сельсовет  и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО.

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры:

Электроснабжение:

-          ООО “ЭСКБ”

Газоснабжение:

-          ООО “Межрегионгаз Уфа”

## 2.1. Водоснабжение и водоотведение

В настоящее время централизованная система водоснабжения в  Орловском сельсовете отсутствует. Население пользуются частными колодцами и скважинами.

Пожаротушение.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

Сведения о количестве и состоянии источников противопожарного водоснабжения:

- с.Орловка – пожарный гидрант на территории школы обьемом – 5- куб.м.; водоем у школы – 7,5 тыс.куб.м.; водоем МТМ – 9 тыс.куб.м..

- д.Игровка – водонапорная башня МТФ 250 куб.м.; водоем по улице Зеленая 18 – 2 тыс.куб.м..

- д.Никольск – водоем в 300 м от деревни – 10 тыс.куб.м..

- д.Петровка – водоем в 35- м от деревни – 3 тыс.куб.м..

В настоящее время в с.Орловка есть 1 пожарная машина. Время прибытия пожарных из Янаула – 20 мин.

Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете отсутствует. Стоки вывозятся на ближайшие очистные сооружения или территорию соответствующую приему данных отходов.

Ливневая канализация.

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б. трубы

## 2.2. Теплоснабжение

В сельском поселении отсутствует централизованное теплоснабжение.

Теплоснабжение жителей населенных пунктов осуществляется за счет индивидуального печного отопления, частично газового. Теплоснабжение ряда социальных объектов осуществляется от собственного печного отопления.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

В с. Орловка существует 1 котельная при МБОУ ООШ.

## 2.4. Электроснабжение

Система электроснабжения Орловского сельсовета Янаульского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений.

По территории сельсовета проходят транзитные воздушные линии электропередач напряжением 110кВ.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Орловского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Система электроснабжения Орловского сельсовета нуждается в модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования и обновление приборов учета. Причиной этому является сложившаяся многолетняя практика ввода в эксплуатацию жилых домов и других объектов без строительства новых ЛЭП-10 кВ и трансформаторных подстанций. Это приводит к тому, что имеется много проблем в электроснабжении всего комплекса потребителей. Уровень напряжения в часы максимального разбора электроэнергии может снижаться у потребителей до 180 В и ниже. Положение усугубляется еще и тем, что в последнее время ужесточились требования к качеству электроэнергии не только по уровню напряжения, но и по несимметрии фазных напряжений и коэффициенту гармонических составляющих.

Необходимость внедрения новых систем контроля и учета электроэнергии – это требование времени. Внедрение новых систем контроля и учета электроэнергии позволит иметь все сведения по количеству покупаемой и реализуемой электроэнергии. Эффективно определять потери электроэнергии в сетях и своевременно принимать меры по их уменьшению и самое главное уменьшить потери электроэнергии, возникшие в результате ее хищения. Внедрение современных методов контроля и учета электроэнергии с применением электронных счетчиков, позволяющим скачивать всю информацию на удаленном расстоянии, позволит решить многие проблемы, связанные с потерями и хищением электроэнергии.

## 2.5. Газоснабжение

Газоснабжение Орловского сельсовета Янаульского района осуществляется через АГРС «Янаул».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

## 2.6. Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТКО)

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий проектом предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоза их на усовершенствованную свалку для обезвреживания.

Вывоз ТБО осуществляется на полигон, расположенный в

с. Орловка, площадью 1278 м2, проектная мощность 5112 м3, объем заполнения 4000м3, производственные, хозяйственно-бытовые отходы 4-ой, 5-ой класс опасности.

Полигон ТБО расположен д. Никольск, площадь 1017 м2, проектная мощность 4068 м3, объем заполнения 800м3, производственные, хозяйственно-бытовые отходы 4-ой, 5-ой класс опасности.

Полигон ТБО расположен д. Петровка, площадью 2500 м2, проектная мощность 8250 м3 объем заполнения 20 м3, производственные, хозяйственно-бытовые отходы 4-ой, 5-ой класс опасности.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Орловский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией.

В задачи санитарной очистки входят:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТКО) за пределы территории.

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей;

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования: 
- организация планово-регулярной системы очистки деревни, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТКО на полигон;
- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;
- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

## 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность Орловского сельсовета в качественных коммунальных услугах:

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами

(услугами) организации коммунального комплекса;

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

• доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение

новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса);

• эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- индекс замены оборудования;

- износ систем коммунальной инфраструктуры;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- индекс нового строительства;

- удельное водопотребление.

Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями:

- рентабельность деятельности;

- уровень сбора платежей.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

## 4. Перспективная схема водоснабжения и водоотведения

В настоящее время централизованная система водоснабжения в  Орловском сельсовете отсутствует. Население пользуются частными колодцами и скважинами.

На расчетный срок мероприятия  по актуализации системы центрального водоснабжения в сельском поселении программой не предусмотрено.

## 5. Комплексное развитие системы газоснабжения

Газоснабжение населенных пунктов, преимущественно от индивидуальных АОГВ, в населенных пунктах, где газоснабжение отсутствует, теплоснабжение  печное.

Отдельно стоящие общественные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Основными потребителями тепла являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологичность.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем газоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем газоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования внутридомового оборудования.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников сельского округа с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий. Система абсолютно экологична.

## 6. Программа развития электроснабжения

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов Орловского сельского совета осуществляется от ПС «Строительная» по высоковольтным воздушным линиям электропередач.

Количество ПС- 1 ед.

Количество трансформаторов – 10 ед.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 10 лет – 7ед.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 8,1 км

Проблемы эксплуатации системы электроснабжения

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы электроснабжения Орловского сельсовета:

1. Степень износа основных фондов оборудования  невелика. Сетевое оборудование морально и физически устарело.

2. Система электроснабжения не в полной мере обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество;

стоимость (доступность для потребителя).

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| ТП1 | 1х100 кВА |
| --- | --- |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными ВЛ-6(10) кВ;

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам на расчетный срок составляет 284.54 кВт (без учета промышленных предприятий).

Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем электроснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на сетях и индекс реконструируемых сетей, достижение нормативных значений данных показателей будет обеспечены за счет реализации намеченных мероприятий.

Качество. Качество услуг электроснабжения определяется условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием поставляемого ресурса действующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по электроснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг. Замечания на качество ресурса у потребителей отсутствуют.

## 7. Перспективная схема обращения с ТБО. Комплексное развитие объектов, используемых для размещения твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

Проблема экологической опасности твердых бытовых отходов затрагивает все стадии обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и кончая подготовкой к использованию утильных компонентов и уничтожением или захоронением неиспользуемых фракций.

Основными задачами по решению проблемы управления отходами являются:

-минимизация количества образующихся отходов;

-максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

-изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с наименьшими экономическими затратами.

Существующая система учета и контроля за образованием и размещением отходов не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов, а также исключить несанкционированное их размещение.

В настоящее время Постановлением Правительства РБ от 18,11,2011 №412 утверждена Республиканская целевая программа (РЦП) «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы».

Генеральным планом СП Орловский сельсовет в соответствии РЦП «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы», «Схемой территориального планирования МР Янаульский район Республики Башкортостан», муниципальной целевой программой «Экология и природные ресурсы муниципального района Янаульский район на 2013 – 2017 гг.»,  а также «Генеральной схемой очистки территории СП Орловский сельсовет МР Янаульский район Республики Башкортостан», предлагается:

- строительство мусороперегрузочной и мусоросортировочной станции для ТКО;

- вывоз ТКО на действующий полигон городского округа г.Янаул с  последующей переработкой на проектируемом мусороперерабатывающем заводе;

- рекультивация существующих свалок ТКО;

- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по компонентам. Пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)

Таблица 4. Расчет накопления твердых бытовых отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | на 1 чел/год | всего в год тыс.кг | на 1 чел/год | всего в год тыс. л |
|  |  | 1-я очередь | расчетный срок |  | 1-я очередь | расчетный срок |
| Твердые: |  |  |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 190 | 131,86 | 131,86 | 900 | 624,6 | 624,6 |
| от прочих жилых домов | 300 | 208,2 | 208,2 | 1100 | 763,4 | 763,4 |
| Общее количество по городскому округу, поселению, с учетом общественных зданий | 280 | 279,3 | 279,3 | 1400 | 971,6 | 971,6 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | - | - | 2000 | 1388 | 1388 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 3,47 | 3,47 | 8 | 5,55 | 5,55 |
| Итого |  | 622,83 | 622,83 |  | 3753,15 | 3753,15 |

Жидких отходов  622,83 тыс.л. на 1-ю очередь строительства и 622,83 тыс.л. – на расчетный срок при отсутствии бытовой канализации в индивидуальном жилом фонде.

Твердых отходов – 3,8 тыс.тонн. на 1-ю очередь строительства и 3,8 тыс.тонн – на расчетный срок при условии полной канализации сельского поселения.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

0,694  т.чел.х 50 кг/год = 0,034 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные

Отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТКО

Проектом предлагается:

-организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

-создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

-создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

-при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

-контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

-контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

-конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

-пункты приема вторсырья размещаются в  пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.

В настоящее время в СП Орловский сельсовет образуется ориентировочно 3,8  тыс. т /год твердых бытовых отходов, из которых на утилизацию идет ориетировочно 0,49 тыс т/год ( металл, часть бумаги, стекла, резины), остальной обьем идет на захоронение.на существующие сельские свалки ТКО.

Проектом предлагается на расчетный срок из образующихся 3,8 тыс. т/год отходов на утилизацию направлять не менее 2,7  тыс. т/год, а на захоронение-1,1  тыс. т/год

Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

Основной проблемой размещения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО Орловского сельсовета является отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев), что не соответствует санитарным и природоохранным требованиям.

Программа развития объектов, используемых для размещения твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для размещения ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

- складирование на полигоне;

- сжигание;

- аэробное биотермическое компостирование;

- компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

- изготовление гранулированного топлива или компоста;

-извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с размещением неутильной фракции отходов на полигоне;

- полигон ТБО.

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при размещении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

Основные направления модернизации системы размещения ТБО

На сегодняшний день размещение отходов и осуществление механических методов (рекультивация, изоляция песком) по обеззараживанию отходов на полигоне остаются основными мероприятиями в сфере обращения с отходами.

Анализ существующей системы размещения твердых бытовых отходов, а также дальнейших перспектив развития Орловского сельсовета  показывает, система нуждается в финансировании мероприятий по рекультивации,  благоустройству полигона ТБО.

## 8. Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 5. Мероприятия развития сельского поселения

|  | Мероприятия (объекты, расположение и необходимые работы) | Натуральные показатели (протяженность сетей, кол-во и мощность оборудования) км | Объём инвестиций, тыс. руб. | Сроки источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Орловка |
| Газоснабжение – прокладка сетей газопровода | 2 | 3230,7 | 2016-2020 Внебюджетные средства |
| актуализация схемы газоснабжения на 2017-2023гг. Основание - СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1); Теплоснабжение и газоснабжение населенных пунктов. Пособие к СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство". ЦНИИЭП инженерного оборудования. |  | 390,0 | 2017-2023 Внебюджетные средства |
| Все населенные пункты |  |  |  |
| Техническое обслуживание сетей уличного освещения |  | 252,0 | 2016-2018 Местный бюджет |
| Электроснабжение – установка энергосберегающих фонарей уличного освещения |  | 432,3 | 2016-2018 Внебюджетные средства |
| Разработка схемы энергоснабжения с дальнейшей актуализацией согласно ФЗ N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" |  | 270,0 | 2017-2018 Местный бюджет |
| Обвалка свалок |  | 190,0 | 2016-2018 Местный бюджет, Республиканский бюджет |
| Итого |  | 4765,0 |  |

## 9. Организация реализации проектов

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Янаульского района, органов местного самоуправления Орловского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Орловского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Орловского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Орловского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.